## Questionnaire Titre poseur
QUESTIONNAIRE TITRE PRO POSEUR
Compétence : Pose des bardages extérieurs | [5 empty] | 0 | 0
1) | Pour la pose d'un bardage, il est conseillé de prendre en compte un certain nombre de
paramètre afin que le succès soit garanti.
Pour éviter toute rétention d'humidité, un bardage doit être ventilé. Quelle est l'épaisseur
minimum de la lame d'air en tout point ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| 10mm | 15mm | 22mm | 27mm
0
Pour fixer les tasseaux, quel est l'espacement minimum et maximum des tasseaux
Ecrire un X dans la bonne case.
| 40cm | 45cm | 50cm | 55cm
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 60cm | 65cm | 70cm
0
Pour la fixation des lames sur les tasseaux, donnez la longueur minimale des
pointes utilisées.
Ecrire un X dans la bonne case.
| 45mm | 50mm | 70mm | 90mm
0
Pour les lames d'une largeur supérieure à 125mm, combien faut-il de pointe ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| 1 | 2 | 3 | 4
0
Dans le cas de lames à rainure et languettes posées à l'horizontale, la languette est
toujours dirigée vers le haut.
Ecrire un X dans la bonne case.
| TRUE | FALSE
0
2) | La façade étant exposée aux intempéries, il convient de tenir compte des conditions
d'écoulement de l'eau de pluie sur les parties courantes ainsi qu'aux points singuliers.
Différents types de pose existent : verticale, horizontale ou oblique.
Quel type de pose présente des risques de rétention d'eau en partie basse des lames ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| Verticale | Horizontale | Oblique
0
3) | Le pare-pluie assure l'étanchéité de la façade et non le bardage.
Il est obligatoire sur les murs à cavité ouverte.
Quel est son rôle ?
Ecrire un X dans les bonnes cases.
|  | Laisser passer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment | [5 empty] | X | 0
Accélérer la condensation
|  | Eviter les pénétrations d'eau accidentelles | [5 empty] | X | 0
Eviter la condensation
Laisser passer la vapeur d'eau de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment
0
Fixé par des pointes ou agrafes, ou par des tasseaux de l'ossature secondaire. Il faut
veiller à sa pose par recouvrement.
Quelle est la valeur minimum aux joint verticaux ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| 50mm | 100mm | 150mm
0
4) | Donner la classe pour des lames destinées à être posées verticalement, avec ventillation
et drainage.
Ecrire un X dans la bonne case.
| Classe 2 | Classe 3 | Classe 4
0
5) | A quelle distance arrêtez-vous le bardage afin d'éviter les eaux de rebondissement
du sol ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| 10cm | 15cm | 20cm
0
Compétence : Installer des portes de garage manuelles ou motorisées.
6) | Vous remplacez un poseur en arrêt maladie, les profils métalliques d'une porte de garage
sectionnelle sont déjà fixés. Quels sont les points que vous vérifiez avant de continuer
l'installation ?
Ecrire un X dans les bonnes cases.
Les profils fixés sont de niveau
|  | Les profils fixés sont d'aplomb | [5 empty] | X | 0
|  | Les cotes sont respectées | [5 empty] | X | 0
|  | Les profils sont bien fixés, écrous serrés | [5 empty] | X | 0
|  | Les écarts sont réguliers | [5 empty] | X | 0
0
Vous devez installer une porte de garage en feuillure.
Indiquer l'ordre chronologique des opérations.
Ecrire 1, 2, 3… dans les case.
|  | Présenter provisoirement la porte en équilibrant les cochonnets. | [5 empty] | 2 | 0
|  | Effectuer les trous de scellement. | [5 empty] | 5 | 0
|  | Régler la porte en hauteur les aplombs et le niveau. | [5 empty] | 9 | 0
|  | Bloquer définitivement la porte. | [5 empty] | 8 | 0
|  | Equiper la porte de patte de scellement. | [5 empty] | 4 | 0
|  | Préparer le mélange à sceller. | [5 empty] | 6 | 0
|  | Repérer les scellements. | [5 empty] | 3 | 0
|  | Garnir les points de scellements. | [5 empty] | 7 | 0
|  | Implanter la porte de garage. | [5 empty] | 1 | 0
0
8) | Vous intervenez sur un chantier pour démonter une vielle porte de garage traitée à la
créosote comportant une partie vitrée.
Votre entreprise vous demande d'évacuer les dééchets du chantier. Pour cela vous :
Ecrire un X dans les bonnes cases.
|  | Séparez les déchets inertes de classe 3, les déchets non dangereux et non inertes de classe 2, les déchets dangereux de classe 1. | [5 empty] | X | 0
Enfouissez les déchets.
Brulez la porte sur le chantier.
|  | Amenez les déchets dans les bennes appropriées. | [5 empty] | X | 0
0
Pouvez-vous stocker temporairement des déchets sur un chantier ?
Ecrire un X dans la bonne case.
| TRUE | FALSE
0
Compétence : Installer des stores d'occultation et de protection solaire manuels ou mototrisésmanuelles ou motorisées.
10) | Vous devez installer un store banne d'une tombée de 2,50m en respectant une hauteur de pose
maximum et une hauteur de passage de 2,00m.
Hypothèse :
Hauteur sous toiture : 2,80m
Hauteur de tableau de la baie : 2,25m
En vous aidant du tableau, donner la valeur de l'angle a
| Valeur de l'angle a |  | 5° | 10° | 15° | 20° | 25°
| Tombée | 1500 | 125 | 240 | 350 | 460 | 570
|  | 2000 | 170 | 325 | 480 | 630 | 780
|  | 2500 | 210 | 410 | 610 | 800 | 990
|  | 3000 | 255 | 500 | 740 | 975 | 1200
Valeur de C
| Angle a = | ??? | ° | 10 | 0
Donner la hauteur en mm de l'axe de la console par rapport au dessus du linteau.
| Hauteur : | ??? | mm | 2030 | 0
11) | Lors de l'installation d'un store banne, la fixation des consoles se fait parfois avec des
chevilles à expansions dans un matériaux plein.
Commenter les illustrations.
???
[7 empty] | Percer le mur plein | 0
???
[7 empty] | Nettoyer le trou de perçage | 0
???
[7 empty] | Placer la cheville à expansion et fixer la cornière | 0
|  |  | Nettoyer le trou de perçage |  |  |  |  | 0
Percer le mur plein
Tracer l'emplacement du trou
Placer la cheville à expansion et fixer la cornière
???
12) | Lors de l'installation d'un store banne, la fixation des consoles se fait souvent avec un
scellement chimique dans un matériaux creux.
Indiquer l'ordre chronologique des opérations.
1 | ??? | Injection de la résine | [5 empty] | 3 | 0
2 | ??? | Mise en place des tiges filetées et attente de prise | [5 empty] | 4 | 0
3 | ??? | Mise en place des tamis | [5 empty] | 2 | 0
4 | ??? | Réaliser le trou de correspondance au diamètre des tamis | [5 empty] | 1 | 0
5 | ??? | Mise en charge | [5 empty] | 5 | 0
??? | [8 empty] | 0
13) | Vous devez régler l'inclinaison des bras sur un store banne.
Indiquer l'odre chronologique des opérations et le numéro des figures correspondant
aux opérations.
| Opérations | [6 empty] | Ordre | Figures
| Desserrer légèrement les boulons de réglage de l'inclinaison sur chaque support de bras. | [6 empty] | ??? | ??? | 2 | 2 | 0 | 0
| Bloquer les boulons en commençant par le boulon supérieur. | [6 empty] | ??? | ??? | 4 | 4 | 0 | 0
| Détendre la toile. | [6 empty] | ??? | ??? | 1 | 1 | 0 | 0
| Serrer les vis-pointeau après le réglage définitif. | [6 empty] | ??? | ??? | 5 | 5 | 0 | 0
| Régler les bras à l'aide des vis pointeau afin d'obtenir la barre horizontale. | [6 empty] | ??? | ??? | 3 | 3 | 0 | 0
0
14) | Vous devez installer un stare de protection solaire. Pour travailler en sécurité quel choix de
matériel faites-vous ?
Cocher la bonne réponse.
| A | B | C | ???
| Réponse : | ??? | 0
15) | Vous devez démonter un store banne motorisé. Que faites-vous pour sécuriser le chantier ?
| OUI | NON | ???
NON | ??? | Je vérifie que l'électricité est branchée. | [5 empty] | 0
OUI | ??? | Je délimite la zone d'intervention avec de la rubalise. | [5 empty] | 0
OUI | ??? | Je coupe l'arrivée de l'électricité. | [5 empty] | 0
OUI | ??? | Je prévois l'utilisation d'une nacelle à roulette. | [5 empty] | 0
NON | ??? | Je prévois l'utilisation d'escabots. | [5 empty] | 0 | 0
Compétence : Poser des terrasses en bois.
16) | Pour poser une terrasse en bois sur un solivage, vous devez tenir compte de la bande de
chargement pour trouver la section et l'entraxe des solives.
Sur votre chantier vous avez une portée libre entre les appuis de 5m, un entraxe entre les
solives de 0,4m.
En sachant que le poids propre des lames de terrasse est de 21kg/m², celui des solives de 24kg/m².
Compte tenu des surcharges d'exploitation d'une valeur de 150kg/m² et de la charge
ponctuelle (neige) d'une valeur de 15kg/m².
Quelle est la charge totale par solive ?
Cocher la bonne réponse.
| 186kg | 210kg | 372kg | 420kg |  | 210 | 1
0
La portée libre étant de 5m, des entretoise entre solives sont nécessaires.
Quel est le nombre nécessaire de rangée d'entretoises entre deux solives de 75 x 200 ?
Cocher la bonne réponse.
| 1 | 2 | 3 | 4
0
17) | Pour poser une terrasse en bois sur des lambourdes, vous devez respecter une largeur
minimale de lambourde pour les parties courantes du platelage de :
Cocher la bonne réponse.
| 50mm | 71mm | 81mm | 95mm
0
18) | Pour permettre un renfoncement correct des organes de fixation des lames, vous devez tenir
compte à la fois de l'épaisseur des lames du platelage et du diamètre de la vis.
Quelle est la hauteur minimale de la lambourde en sachant que le platelage a une épaisseur
de 24mm et que la fixation se fait avec des vis de 5.
Cocher la bonne réponse.
| 40mm | 45mm | 50mm | 70mm
0
19) | Pour fixer des lames de terrasse en bois sur des lambourdes, vous devez respecter un e distance
minimale b des points de fixation en partie courante (voir figure 1).
Quelle est la valeur de b en sachant que la lame a une largeur de 90mm et que la fixation
se fait avec des vis de 5 ?
Cocher la bonne réponse.
| 12mm | 15mm | 18mm | 21mm
0
20) | Choisir la machine la plus adaptée à la coupe des lames de terrasse.
| Réponse : | ??? | 0